- 政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：YK2023034

项目名称：优农大楼更换电梯项目

采   购   人：重庆市农业技术推广总站

采购代理机构：重庆优凯项目管理有限公司

二〇二四年一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 4 -

六、采购项目参照落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 8 -

一、项目规模概况	- 8 -

二、招标项目技术需求	- 8 -

三、技术标准和要求	- 11 -

四、具体要求	- 12 -

五、主要材料（设备）技术要求	- 12 -

六、现场踏勘	- 13 -

第三篇  项目商务需求	- 14 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 14 -

二、质量保证	- 14 -

三、报价要求	- 15 -

四、付款方式	- 15 -

五、违约责任	- 16 -

六、知识产权	- 16 -

七、其他	- 17 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 18 -

一、磋商程序及方法	- 18 -

二、评审标准	- 20 -

三、无效响应	- 22 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、磋商费用	- 23 -

二、竞争性磋商文件	- 23 -

三、磋商要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于询问	- 24 -

七、采购代理服务费	- 25 -

八、合同签订	- 26 -

九、项目验收	- 26 -

第六篇  政府采购合同	- 27 -

一、经济部分	- 30 -

二、服务部分	- 32 -

三、商务部分	- 35 -

四、资格条件	- 37 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆优凯项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市农业技术推广总站（以下简称：采购人）的委托，对 优农大楼更换电梯项目 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 优农大楼更换电梯项目 | 26.2 | 无 | 1 |

## 二、资金来源

财政资金，预算金额26.2万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）参照落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）特定资格条件：

（1）供应商为电梯制造商的，应具有独立法人资格和有效的营业执照，并满足①、②两项要求中任意一项：

①具有行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）电梯制造（含安装、修理、改造）资质；

②具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯]A级资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）]A级资质。

（2）供应商为代理商的，应具有独立法人资格和有效的营业执照。同时具备满足①、②两项要求：

①具有电梯制造商对本项目出具的唯一合法授权书（格式自拟）。所代理的电梯制造商必须满足上述“供应商为电梯制造商的”要求。

②具有行政主管部门颁发的且在有效期内《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯的安装、维修（修理）]许可参数（额定速度≤6.0m/s)及以上资质或行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）电梯制造（含安装、修理）资质。

注：若制造商参与磋商申请的，不得再委托代理商参与比选申请。也不接受同一品牌的多个代理商（或经销商）同时参与投标。

## 四、磋商有关说明

（一）本项目蹉商公告于2024年1月3日在重庆农业技术推广信息网（http://www.cqates.com）发布。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）磋商文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2024年1月3日至2024年1月11日17:00（工作时间）。

2. 磋商文件售价：人民币500元/套（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买：

户  名：重庆优凯项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆金开支行

账  号：3100087409100060073

2.1.2现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆优凯项目管理有限公司（地址：重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10）登记并购买。

3.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

3.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证（注明项目编号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至50611156@qq.com（邮箱）。

3.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆优凯项目管理有限公司（地址：重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10），递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

（五）供应商须满足以下两个要求，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（六）响应文件递交开始时间：2024年1月15日13:40；

（七）响应文件递交截止时间及开标时间：2024年1月15日14:00时；

（八）递交响应文件及开标地点：重庆优凯项目管理有限公司（地址：重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10）。

五、磋商保证金

无。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆农业技术推广信息网（http://www.cqates.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构及时领取；无论供应商在规定时间内是否下载或领取，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市农业技术推广总站

联系人：杜老师

联系电话：023-89133752

地  址：重庆市渝北区黄山大道东段186号

（二）采购代理机构：重庆优凯项目管理有限公司

联系人： 吴老师

电  话：15320588222，023-63015283

地  址：重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10

## 第二篇  项目技术（质量）需求

## 一、项目规模概况

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 新增客梯一部 | 1台 | 1.75米/秒 |

## 项目内容：旧电梯的拆除、注销、清运、回收，新电梯的设计、生产（含出厂前测试和检测、检验）、包装、运输安装、调试和试运行、机房土建恢复、层站土建恢复、直至取得运行许可证并交付技术资料。本电梯及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并维护方便的产品。该产品具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能。

## 二、招标项目技术需求

1.技术参数要求

| 序号 | 编号DT1 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯类型 | 客梯 |
| 2 | 层站数 | 12 |
| 3 | 数量（台） | 1台 |
| 4 | 额定速度（m/s） | 1.75m/s |
| 5 | 额定载重（kg） | ≥1000kg |
| 6 | 顶层高度（mm） | 自测 |
| 7 | 井道尺寸 宽*深（mm） | 自测 |
| 8 | 提升高度(mm) | 自测 |
| 9 | 底坑深度(mm) | 自测 |
| 10 | 开门净尺寸宽×高(mm) | 自测 |
| 11 | 轿厢内净尺寸宽*长*高（mm） | 自测 |
| 12 | 开门方式 | 中分 |
| 13 | 有无机房 | 无机房 |
| 14 | 空调 | 电梯轿厢专用空调 |
| 15 | 摄像头 | 需连接到监控室 |
| 16 | 轿厢护手 | 有（正面） |
| 17 | 电梯用电源和电缆 | 从总开关处接380V电源和电梯用电缆 |
| 18 | 井道结构 | 混凝土圈梁 |

①在设备下单制造前，其轿厢尺寸、开门方式(中分 )、开门尺寸及轿厢装饰需采购人确认。②楼层高度、电梯井道和门洞尺寸、电梯服务楼层、顶层高度、底坑深度开门方式(中分)等建筑信息，供应商自行在勘查现场了解情况。③供应商确认电梯底坑位置，并自行考虑按现行验收规范配置电梯安全装置及产生的相关费用。④采购人提供的电梯技术参数中，速度、载重量、开门尺寸为最低需求，供应商可根据自身的技术特性和建筑结构提供优于或等于的技术参数。⑤供应商根据建筑井道尺寸，自行考虑安装方案及土建施工相关费用。⑥电梯机房专用配电箱至电梯控制柜的电缆由成交供应商负责。

2.技术规格参数

2.1、电梯编号:办公楼 1号

2.2、电梯类型:有机房乘客电梯

2.3、主机形式:永磁同步

2.4、电源电压:380V50HZ;单相 220V 50HZ2.5、控制系统:全电脑双 32 位微机网络化控制2.6、驱动系统:交流交频变压调速(VVVF) 驱动

2.7、操作系统:智能单梯

2.8、曳引系统:永磁同步无齿轮曳引机

2.9、门机控制:变压变频 (WVF)

2.10、平层精度:土5

2.11、噪音指标:开关门≤60dB，轿厢内≤55dB

2.12、振动加速度:水平方向及垂直方向均≤25cm/S2

2.13、额定载重:≧1000KG

2.14.、额定速度:≧1.75M/S

2.15、停层站数:12层/12 站/12门;

2.16、停层站序:-1.1.2...11

2.17、主服务层/消防返回层: 1F

2.18、开门方式及开门宽高: 中分自动开门 900mmx2100mm

3、轿厢轿门设计

3.1、轿厢净尺寸:宽1600mmx深 1500mmx高 (吊顶后轿内净高≥ 2500mm)

3.2、轿厢天花: 304 发纹不锈钢加 LED 照明

3.3、轿厢扶手:有（正面）304 发纹不锈钢圆形扶手

3.3、轿厢壁:正面中央镜面不锈钢，其他 304 发纹不锈钢

3.5、轿厢门: 304 发纹不锈钢

3.6、操纵面板:304 发纹不锈钢，按钮 304 发纹不锈钢

3.7、轿内显示器:数码或液晶显示

3.8、轿厢对讲系统:要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五

方通话(由招标方负责弱电放线或无线)内置式对讲装置

3.9、通风设施:逐流风机。

3.10、轿厢地面: 大理石拼花地板

3.11、轿厢地坎:硬质铝合金地坎

3.12、光幕:达到154 束及以上

3.13、随行电缆:预留五方通话线路及接口

4、梯厅入口设计

厅门入口净尺寸:宽MMX高MM(现场实测)

门套:首层304 发纹不锈钢，其余喷漆钢板

梯 厅 门:首层304 发纹不锈钢，其余喷漆钢板

呼梯面板:304 发纹不锈钢，按钮 304 发纹不锈钢

梯厅地坎: 硬质铝合金地坎

梯厅位置召唤显示器:数码或液晶显示

原厅门装饰大门套及门槛石:保留原电梯厅门大门套及门槛石装饰，如在施工中有损坏，投标人负责修复至原门套装饰状态，整体与电梯前室装饰相匹配

- 安全保护措施要求 (电梯应包括但不仅限于下列保护措施 ):

- 5.1、断相和错相保护措施

5.2、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

5.3、缓冲器保护措施

5.4、限速器保护

5.5、紧急停止按钮保护

5.6、层门安全保护措施

5.7、轿门安全保护措施

5.8、上限轿厢配重冲顶保护

6、电梯功能要求:(供应商可作必要的补充)

| 1、直接停靠 | 29、机房选层 |
| --- | --- |
| 2、电机参数自学习 | 30.抱警警令 |
| 3.井道层楼数据自学习 | 31.内部通话装置 |
| 4.上电自动平层 | 32.内部通话装置 |
| 5.层高数据自修正 | 33.轿内照明自动关闭 |
| 6.轿厢位置自修正 | 34.轿内风扇自动关闭 |
| 7.待梯层设定 | 35.基站锁梯 |
| 8.运行计数器 | 36.光幕保护 |
| 9.运行计时器 | 37.厅外点阵显示 |
| 10.电源过电压保护 | 38.轿内点阵显示 |
| 11.电源缺相保护 | 39.轿内 LED 显示 |
| 12.电动机过流过载保护 | 40.司机服务(客梯） |
| 13.编码器故障保护 | 41.检测散热器温度 |
| 14.触点粘连保护 | 42.抱闸检测保护 |
| 15.上下行超速保护 | 43.重复开门 |
| 16.逆向运行保护 | 44.层站呼梯服务 |
| 17.运行时间过长保护 | 45.层站登记指示 |
| 18.防终端越程保护 | 46.检修操作 |
| 19.超载报警 | 47.即时关门 |
| 20.门锁回路短接保护 | 48.开门保持时间自动调整 |
| 21.并联 | 49.紧急电动 |
| 22.自动返基站 | 50.电梯受阻失速保护 |
| 23、反向指令消除 | 51.召唤按钮粘连自诊断 |
| 24.满员自动通过 | 52.门区外不开门保护 |
| 25.轿内错误指令取消 | 53.测试运行 |
| 26.次层停靠 | 54.参数拷贝功能 |
| 27.故障低速平层 | 55.无障碍通行 |
| 28.轿内应急照明 |  |

## 三、新梯技术要求

1、所有电梯的设计、制造及调试均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025-2008、GB/T10058-2009、GB10060-2011、GB7588-2003等相关现行标准的全部要求(同时要求满足消防电梯功能要求)。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准，无障碍电梯均应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001，J114-2001 中对电梯候梯厅及轿厢无障碍设施与设计要求安装调试以重庆市特种设备检测研究院检测验收合格为准。

2、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。

3、电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

4、电梯基本要求(本次电梯在交货时需提供制造商生产许可证、产品合格证等有关资料)。

5、旧电梯的拆除费用由成交供应商全权处理，冲抵大修改造费(旧电梯残值扣除拆除、转运工时费后，需单独报价)

6、投标单位具备特种设备相应资质，全面负责办理新梯开工，提供新电梯合格的检验报告等手续，并承担所有费用。

## 四、其他要求

1、主要技术要求:

l.1、曳引机(主机)为永磁同步无齿轮曳引机。

1.2、采用钢带技术。

1.3、驱动主机、控制柜、变频器、控制主板、层门门锁、上行超速保护装置、安全钳、轿厢意外移动装置为原厂原品牌;

2、执行标准:

所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合所述的标准。如果没有提及适用标准则应符合项目所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准

《中华人民共和国行政许可法》

《中华人民共和国安全生产法》

《特种设备安全监察条例》

《特种设备事故报告和调查处理规定》

《特种设备作业人员监督管理办法》

TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSG Z0005《特种设备事故调查处理导则》

《电梯使用管理与维护保养规则》

《电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯》

《电梯监督检验和定期检验规则一消防员电梯》

《电梯工程施工质量验收规范》( GB 50310-2002)

《电梯制造与安装安全规范》( GB 7588-2003)

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025.1~3-2008)

《电梯用钢丝绳》(GB8903-2005)

《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011)

《电梯电引机》(GB/T 24478-2009)

《交流电梯电动机通用技术条件》(GB/T 12974-2012)

3、需提供针对本项目的“电梯井道布置总图”

4、本项目为“交钥匙”工程

## 五、主要材料（设备）技术要求

本工程所需的主要材料（设备）应在采购前七日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后七日内予以确认，经采购人认质、封样（如有）后成交供应商方可采购进场。

## 六、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，供应商应在递交响应文件前自行到本项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，以便获取编制响应文件所需的所有资料，并在其报价中已充分考虑了现场环境和施工条件，踏勘现场所产生的费用由投标供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为递交响应文件前已踏勘过现场并认可本项目施工现场符合本项目施工要求及条件。

## 第三篇  项目商务需求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：中标人应在采购合同签订后 60 个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：采购人指定地方。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

注：验收按照国家最新标准和行业规范及蹉商文件响应进行验收，由采购人组织验收。

## 二、质量保证

（一）产品质保及维保期限

1.电梯质量保证期为取得《电梯监督检验报告》和电梯使用许可（使用证）之日起：电梯整梯质保2年，免费保养期2年（免费保养期间，免费包括维护保养服务人工费及材料等相关费用），工程质保期为验收合格之日起2年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话和应急值班电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

1.4质保期内产品质量经检测机构鉴定不符合质量要求的，由成交供应商或厂家包修、包换、包退（指产品整体，非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

1.5发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，成交供应商或厂家应当免费为其调换合同规定的产品。

1.6因产品质量问题给采购人造成损失的，成交供应商或厂家应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供有偿产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 三、报价要求

本项目报价为含税包干价，人民币报价，包括但不限于：新电梯购置费（含备品、备件、专用工具费用）、装配费(含出厂前测试和检测、检验费用)、安全措施费，设备及软件费、运输搬运费、安装调试费、辅材、保险费、税费、培训、质量保证期内的检测、维修、维护、保养等所有费用和原旧电梯的拆除费，井道、机房、已装饰电梯门厅修复费用，同时还包括拆旧人员的人身安全保险费。在旧电梯拆除期间，采购人不承担任何安全责任。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿其它任何费用。

四、付款方式

（一）双方签订合同后7日内，成交供应商向采购人开具等额正式发票，采购人在支付合同金额的30%并开始计算安装工期，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函（成交供应商可进入重庆政府采购网“信用融资电子保函”模块完成相应操作，凭中标合同即可向担保机构在线申请电子保函）。

（二）根据项目实际情况支付，支付至合同款项97%后，余下3%款项作为项目质量保证金。

（三）质量保证金在质保期（二年）满后无质量问题，一次性退还该质量保证金（不计利息）。

（四）采购人支付款项前，供应商应提供符合规定发票。

五、违约责任

（一）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误，成交供应商应当按每逾期一天按合同总金额5‰向采购人支付逾期违约金。

（二）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误累计超过10 天，采购人有权没收履约保证金、有权单方解除合同，同时成交供应商提供的原材料无偿归采购人所有。

（三）未经采购人允许，成交供应商不得采购与施工设计图纸及响应文件不相符合的材料，如经发现需按项目要求立即更换认定的材料。

（四）成交供应商应妥善保护施工场地设施设备，如造成损失，应照价赔偿。

（五）成交供应商应严格遵循安全生产管理有关规定，如施工过程发生损失或事故（包括罚款），由成交供应商负责并承担给采购人及第三方造成的一切损失。

（六）成交供应商应当保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件均是真实有效的，如存在虚假资料，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

（七）成交供应商工程质量未达到磋商文件及本项目一切补充材料规定要求的，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任并赔偿所造成的损失，同时在成交供应商达成整改要求之前采购人有权拒绝支付工程款。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：本项目知识产权归采购人所有。）

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 参照落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求缴纳足额磋商保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐2名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

## 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 评分计算过程中，按四舍五入原则保留小数点后两位进行计算。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 设备主要技术及性能(10分) | 投标更新电梯配置的与整梯均为同一制造商性能匹配的电梯主要零件：曳引机、控制柜[包括控制柜内的控制器、调速器（变频器）]、限速器、安全钳、层门门锁、轿厢意外移动保护装置、对重缓冲器、轿厢缓冲器、上行超速保护装置为投标品牌同一制造商生产的得满分5分；有一项配置部件与整部电梯制造商非同一制造商减1分，最低为0分。 | 提供投标产品型号一致的，具有CNAS印章的整机型式试验报告复印件加盖制造商及供应商公章。 |
|  |  |  | 制造商研发曳引机性能：曳引机在满足耐高温、绝缘等级≥F级的基础上，同时曳引机防护等级为≥IP41的，得5分；若防护等级仅为IP31-IP40的，得3分；若防护等级仅为IP21-IP30的得1分；其余的不得分，本项不重叠加分，最多得5分。 | 提供具有ETC印章的第三方检测机构出具的试验报告复印件加盖制造商及供应商公章。 |
|  |  | 节能降耗(3分) | 所投制造商同型号产品获得TUV国际认证的ISO25745和TUV国际认证的VDI4707电梯能效等级A级的得3分，取得其中一项的得1分，其它不得分。 | 提供TUV证书（中文或英文）复印件并加盖制造商及供应商公章。 |
|  |  | 产品部件寿命（7分） | 1、曳引机制动器原厂原品牌，且动作寿命次数进行横向比较，第1-3名得2分，其余得1分，没有不得分。 2、轿门开门装置原厂原品牌，且动作寿命次数进行横向比较，第1-3名得1分，其余得0.5分，没有不得分。 3、层门开门装置原厂原品牌，且动作寿命次数进行横向比较，第1-3名得2分，其余得0.5分，没有不得分。 4、层门锁装置原厂原品牌，且动作寿命次数进行横向比较，第1-3名得1分，其余得0.5分，没有不得分。 5、永磁同步门机系统原厂原品牌，且动作寿命次数进行横向比较，第1-3名得1分，其余得0.5分，没有不得分。 | 提供具有ETC印章的第三方检测机构出具的试验报告复印件加盖制造商及供应商公章。 |
|  |  | 电梯设备安装方案（10分） | 供应商结合第二篇规定的“项目技术需求”等采购需求，对项目进行全面、具体分析，并提出设备安装部署、设备调试、设备试运转、安全事项等。方案详尽、合理、内容完整、可行性强的得10分；方案描述一般、合理性一般、可行性一般的得6分；方案不详尽、不合理、不完整、不可行的得2分；未提供得0分。 | 提供方案，磋商小组对供应商的方案进行横向比较。 |
|  |  | 售后服务方案（10分） | 针对本项目提供完整的售后服务方案，包括响应时间、人员培训、培训内容、服务人员机构、质保期内服务方式、质保期外服务方式等，根据方案优劣进行评审，方案详实、具体、可行得10分；方案较详实、具体、可行得5分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分；未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 业绩（7分） | 供应商或投标电梯厂家在2020年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）有单项合同（电梯）业绩的，提供1个得2分，本项最多得7分。 | 提供业绩合同扫描件（扫描件须清晰可辨）。 |
|  |  | 企业实力（3分） | 电梯制造商获得有效的质量管理ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书IOS45001的，每提供1个证书得1分，本项最多得3分。没有或者未提供不得分。 | 提供证书复印件加盖电梯供应商公章。 |
|  |  | 制造研发实力（15分） | 1.投标电梯品牌制造商获得国家级认定的企业技术中心的得5分，未获得不得分。 2.投标电梯品牌制造商获得《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》CNAS证书的得5分，未获得不得分。 3.参与本项目投标的电梯品牌制造商研发生产制造曳引式客梯能力（提供具有CNAS印章的客梯及消防员型式试验证书；速度同时达到10m/s得5分，≥6m/s得2分，＜6m/s得1分） | 提供证明文件复印件加盖制造商及供应商公章 |
|  |  | 制造商企业科技智能荣誉（5分） | 投标电梯品牌制造商被省级及以上主管部门认定为‘智能工厂’得5分。 投标电梯品牌制造商被市级及以上主管部门认定为‘智能工厂’得3分。 投标电梯品牌制造商未被以上主管部门认定为‘智能工厂’不得分。 | 提供投标品牌制造商获得的政府部门文件复印件加盖制造商及供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的供应商不足三家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，以电话形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）咨询。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，为正本签字盖章后的PDF版扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆农业技术推广信息网（http://www.cqates.com）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于询问

- （一）询问

供应商对采购文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的供应商。

- 1.询问时限、内容

供应商对采购文件、采购过程、成交结果有异议的，可以在知道或者应知道之日起二个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2供应商提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目磋商小组或关联供应商协助答复。

## 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

收费标准：

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

（二）采购代理服务费缴纳信息：

1.代理公司收款账户信息：

重庆优凯项目管理有限公司

账号：123906511610606

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

2.代理服务费以现金、转账等形式支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 八、合同签订

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（三）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在10个工作日内组织履约情况验收。

## 第六篇  政府采购合同

- 重庆市政府采购合同（参考格式）

- （项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款响应

（二）项目服务方案

（三）其他评审资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）其它商务评审资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元 ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价报

明细报价表

项目编号：

蹉商项目名称：                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | …… |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商还需按工程量清单填报，见附件。

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术部分

（一）技术条款响应

项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）项目服务方案

1、结合第二篇项目技术（质量）需求和第四篇评标标准要求制定方案，格式自拟。

## （三）其他评审资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务条款响应

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务评审资料（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等）

- （结束）