2.

重庆市农产品质量安全检测机构考核

评审报告

首次□    复查□    扩项□    其他□

被考核机构名称：

考核受理编号：

现场评审日期：

重庆市农业农村委员会制

填 表 须 知

1.用黑色签字笔填写或计算机打印，统一用A4纸打印。需签字栏目必须手签，字迹清晰。

2.“主管部门”指申请考核机构的行业行政主管部门或上级法人单位（独立法人单位不需填此项）。

3.机构负责人包括法人、负责人、技术负责人和质量负责人。

4.本《评审报告》所选符合项“□”内划“√”（即√）。

5.本《评审报告》须经评审组签字后有效。

6.本《评审报告》适用农产品质量安全检测机构申请机构考核的首次评审、复查评审、扩项评审和其他评审。

7.填写页数不够时可用A4纸附页，但须连同正页编第 页，共 页。

一、评审概况

表1：

| （一）申请考核机构概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请考核机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| 负责人 |  |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 所属法人单位名称 |  | （若申请考核机构是独立法人单位的此项不填） |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 上级主管部门名称 |  | （若无主管部门的此项不填） |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核机构设施特点 |  | 固定□ 临时□ 可移动□ 多场所□ |  |  |  |  |  |
| 法人类别 | 独立法人机构 | 社团法人□ 事业法人□ 企业法人□ 其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 所属法人机构 | 社团法人□ 事业法人□ 企业法人□ 其他□ |  |  |  |  |  |
| （二）申请考核类型及证书状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请考核类型 |  | 首次□ 复查□ 扩项□ 其他□ |  |  |  |  |  |
| 申请考核专业类别 |  | 农产品检测□ 农药检测□ 兽药检测□ 饲料检测□ 产地环境检测□ 肥料检测□ 土壤检测□ 动物疫病□ |  |  |  |  |  |
| 获取 证书 情况 | 检验检测机构资质认定合格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验检测机构资质认定合格证书有效截止日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构考核合格证书编号（复查、扩项填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构考核合格证书有效截止日期（复查、扩项填写） |  |  |  |  |  |  |

| （三）申请考核机构资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 员 情 况 | 机构总人数 |  |  |  |  |  | 占总人数比例(%) |
|  | 专业技术 人员及比例 | 高级专业技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中级专业技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 初级专业技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员人数 |  |  |  |  |  |
| 机构 负责 人 | 姓名 | 性别 | 职务 |  | 职称 |  | 手机 |
| 授权签字人 | 检验报告授权签字人数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 性别 | 职务/职称 |  | 签字领域 |  | 识别（签字） |
| 资产 情况 | 设备固定资产原值（万元） |  |  |  | 设备总数（台/套） |  |  |
|  | 产权状况 |  | 自有□ % 租用□ % 合资□ % |  |  |  |  |
| 检 测 室 情 况 | 检测场所地点 | （多场所应分别填写） |  |  |  |  |  |
|  | 本次新申请地点 | （适用时） |  |  |  |  |  |
|  | 总面积（m2） | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 检测室面积（m2） | m2 |  | 恒温面积（m2） |  | m2 |  |
|  | 检测室产权状况 | 自有□ % 租用□ % 合资□ % |  |  |  |  |  |
|  | 户外检测场地 面积（m2） | m2 |  | 田间试验或养殖区 面积（m2） |  | m2 |  |

| （四）评审简况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审日期 | （当评审为分段评审时，应分别填写） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评审地点 |  |  |  |  |  |
| 评审类型 | 首次评审□ 复查评审□ 扩项评审□ 其他□（请说明） |  |  |  |  |
| 评审依据 | □《重庆市农产品质量安全检测机构考核评审细则》及其他相关要求 |  |  |  |  |
|  | □质量手册（代号） |  |  | 发布日期 | 年 月 |
|  | □其他（请说明）相关标准 |  |  |  |  |
| 评审范围 | 本次评审涉及考核的要素为：□全部要素 □部分要素 |  |  |  |  |
|  | □机构与人员 □质量体系 □仪器设备 □检测工作 □记录与报告 □设施与环境 |  |  |  |  |
| - 评审情况简述 |  |  |  |  |  |
| 用文字描述以下内容： 1.评审时见面的被考核机构主要人员； …… 2.检验检测机构质量管理体系文件评审和运行符合性的评审情况； …… 3.检验检测机构的能力确认情况简述（包括变化情况）； …… 4.对检验检测机构上次评审中发现的不符合项/基本符合项采取的纠正和纠正措施有效性的评价：（适用时）； …… 5.评审组按照评审要求及规定进行评审的结果为： 项符合； 项基本符合，其中关键项 项； 项不符合，其中关键项 项； 项不适用。 6.申请机构考核的项目涉及 个大类 个项目 个参数； 经现场评审，评审组建议通过的项目为 个大类 个项目 个参数。 |  |  |  |  |  |
| - 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 1.评审结论描述：（若实验室存在多场所时，本栏请按不同场所分别描述） …… 2.评审组评审结论为： 项符合； 项基本符合，其中关键项 项； 项不符合，其中关键项 项； 项不适用。 3.该申请机构申请项目涉及 个大类 个项目 个参数； 经现场评审，评审组建议通过的项目为 个大类 个项目 个参数。 |  |  |  |  |  |
| 4.评审组评审意见：（勾选） □鉴于以上评审结果，评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力满足重庆市农产品质量安全检测机构考核评审细则要求，该检测机构评审通过。 □鉴于以上评审结果，评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力不满足重庆市农产品质量安全检测机构考核评审细则要求，该检测机构评审不通过。 □鉴于以上评审结果，评审组建议该检测机构按规定要求，提出整改/整改措施，并在将整改落实情况报评审组长确认后，评审通过。跟踪评审拟采用的方式是： □提交整改必要的文件、记录或其他佐证材料进行材料确认评审； □进行现场确认评审。 |  |  |  |  |  |
| 5.完成整改/整改措施时间： 评审组与被考核机构商定： 年 月 日前完成整改。 |  |  |  |  |  |
| 评审组长签字 |  | 评审组长签字: 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 被考核机构 确认意见 |  | □确认 □不确认（说明原因）： 被考核机构负责人签字: 日期： 年 月 日 |  |  |  |

二、评审记录

表2：

重庆市农产品质量安全检测机构考核

评审细则

| 序号 | 评审内容 |  |  | 评审意见 |  |  |  | 观察 发现 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 一、机构与人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 有上级部门批准的机构设置文件（或营业执照）。具有独立法人资格或法人单位授权证明，能承担相应的法律责任。检测业务独立，独立对外行文，独立开展业务活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 内设机构应有业务管理、检测技术等部门，各部门职能明确，运行有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如机构为某一组织一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 有机构主管部门的公正性声明，确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性、保密性和诚信度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* | 配备与从事农产品质量安全检测工作相适应的管理人员和技术人员。技术人员应具有相关专业中专以上学历，持证上岗；人数不少于5人，其中中级以上技术职称或同等能力的人员比例不低于40%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* | 机构负责人、技术负责人和质量负责人、授权签字人的任命与变更应上报考核机关备案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 授权签字人应当具有中级以上技术职称或同等能力，并从事农产品质量安全相关工作5年以上，熟悉业务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9* | 技术负责人和质量负责人应当具有中级以上技术职称或同等能力，并从事农产品质量安全相关工作5年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机构负责人、技术负责人和质量负责人应指定代理人，当其不在岗时代行职责，并在质量手册中规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业务管理部门负责人应熟悉检测业务，具有一定的组织协调能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测技术部门负责人应熟悉本专业检验业务，具有一定的管理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量监督员应具有中级以上技术职称，了解检验工作目的、熟悉检验方法和程序，以及懂得如何评定检验结果。每个部门至少配备一名质量监督员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人员岗位设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。应包括机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 内审员应经过培训并具备资格，且不少于3人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16* | 所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训，熟悉本单位质量体系文件，考核合格，持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 从事计量检定、动植物检疫等法律法规另有规定的检验人员，须有相关部门的资格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 应有各类人员的短期和中、长期培训计划，并有实施记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 所有人员应建立独立技术档案，内容包含相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 有措施保证机构有良好的内务管理，包括公文运转、工作人员守则、人员劳动保护等，必要时应制定专门程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、质量体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21* |  | 应建立与检验工作相适应的质量体系，并保证体系的有效运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 机构应明确规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标，并作出承诺。 |  |  |  |  |  |  |
| 23* |  | 质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》要求。质量手册由机构负责人批准发布。 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 程序文件能满足机构质量管理需要，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 质量监督员应对检测工作进行有效监督，对监督过程中发现的问题及处理情况有记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 有文件控制和维护程序，规定文件的分类编号、控制办法、审查、修订或更新、作废收回、批准发布，并实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 有专人负责对技术标准进行查询、收集，技术负责人负责有效性确认。 |  |  |  |  |  |  |
| 28* |  | 有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。可采用以下方法：用统计技术对结果进行审查、参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。 |  |  |  |  |  |  |
| 29* |  | 应按照考核机关的要求，每年按时参加其组织开展的能力验证或者比对，以保证持续符合农产品质量安全检测机构考核条件和要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 30* |  | 有质量体系审核程序。审核人员应与被审核部门无直接责任关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次全部要素的内部审核，必要时进行附加审核。 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 审核发现的问题应立即采取纠正措施，对检验结果的正确性和有效性可疑的，应书面通知受影响的委托方。审核人员应跟踪纠正措施的实施情况及有效性，并记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 有管理评审程序。机构负责人应在内审的基础上，对质量体系每年至少进行一次管理评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 管理评审提出对质量体系进行更改或改进的内容，应得到落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 35* |  | 有抱怨处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的抱怨。应保存所有抱怨的记录，以及针对抱怨所开展的调查和纠正措施的记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36* |  | 仪器设备数量、性能应满足所开展检测工作的要求，配备率应不低于98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 37* |  | 仪器设备（包括软件）应有专人管理保养。在用仪器设备的完好率应为100%，并进行正常的维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 仪器设备应有唯一性标识，并贴有状态标识。 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 有仪器设备一览表，内容包括：名称、唯一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、技术指标、购置时间、单价、检定（校准）周期、用途、管理人、使用人等。 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护、故障修理、降级和报废处理程序，并有相应记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 仪器设备独立建档，内容包括：仪器名称、唯一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、仪器购置、验收、调试记录，接收日期、启用时间、使用说明书（外文说明书需有其操作部分的中文翻译）、放置地点、历次检定（校准）情况、校准规程，运行检查、使用、维护（包括计划）、损坏、故障、改装或修理记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 仪器设备使用记录应能满足试验再现性和溯源要求，内容包括：开机时间、关机时间、样品编号（或试剂、标准物质）、开机（关机）状态、环境因素（如果需要）、使用人等。 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 有仪器设备操作规程，并便于操作者对照使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 44* |  | 计量器具应有有效的计量检定或校验合格证书和检定或校验周期表，并有专人负责检定（校准）或送检。 |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | 对使用频次较高的、稳定性较差的和脱离了实验室直接控制等的仪器应进行运行检查，并有相应的计划和程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 46* |  | 计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 有标准物质一览表，内容包括：标准物质名称、编号、来源、有效期；在用的标准物质（溶液）应在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 自校的仪器设备应有校准规程、校准计划和量值溯源图，确保量值可溯源到国家基准。 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 室外检验设施能满足检测工作的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 自行研制的专用测试设备应有验证报告并通过技术鉴定。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、检测工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51* |  |  | 有检测工作流程图，包括从抽样、检测、检验报告到抱怨等各环节，并能有效运行。 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 对政府下达的指令性检测任务，应编制实施方案，并保质保量完成。 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 委托检验要填写样品委托单，除记录委托方和样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 抽样应符合有关程序和规定要求。抽样记录内容齐全、信息准确。有保证所抽样品的真实性、代表性，以及样品安全抵达实验室的措施。 |  |  |  |  |  |
| 55* |  |  | 样品有专人保管，有唯一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。有样品的处理记录。 |  |  |  |  |  |
| 56* |  |  | 样品在流转过程中，交接时应检查样品状况，避免发生变质、丢失或损坏。如遇损坏和丢失，应及时采取应急措施。 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 58* |  |  | 原始记录有固定格式，信息齐全、内容真实，填写符合规定。 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 非标准方法的采用应按《采用非标准方法程序》执行。 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 开展新项目应按《开展检测新项目工作程序》实施。 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 对检测质量有影响的服务和供应品采购应编制计划，计划实施前，其技术内容应经相关负责人审查同意。 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 所购买的、影响检测质量的试剂和消耗材料，必要时应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后，投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 所使用的服务和供应品应符合规定要求。并保存符合性检查的记录。 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 对检测质量有影响的重要服务和供应品的供应商应进行评价,并保存这些评价的记录和合格供应商名单。 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 按《纠正与预防措施控制程序》对检测工作中存在的或潜在的差异和发生偏离的情况进行有效的控制。 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 例外偏离时，按《允许偏离控制程序》执行。 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 有检测事故报告、分析、处理程序，并有记录。 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 按《检验分包程序》实施分包。分包项目应控制在仪器设备使用频次低且价格昂贵的范围内，并在检验报告中注明。 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 应保存分包方的各种资质证明材料，并有对分包方的评审记录。 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 检测人员工作作风严谨，操作规范熟练，数据填写客观、清晰。 |  |  |  |  |  |
| 五、记录与报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 对所有的记录实行分类管理，包括检验过程和质量管理产生的记录，明确其保存期限。检验报告和相应的原始记录应独立归档，保存期不少于六年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 记录与报告的存放方法、设施和环境应防止记录损坏、变质、丢失等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 按《记录管理控制程序》维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74* | 有为委托方保密的规定。检验报告应按规定发送并登记。当用电话、传真或其它电子等方式传送检验结果时，应有适当方式确定记录委托方的身份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 当利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 检测原始记录应包含足够的信息，以保证其能够再现。至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素（必要时）、使用主要仪器设备、检测条件（必要时）、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式和允差要求，检测人、复核人和审核人签字等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77* | 检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录及其相关联的图谱或仪器测试数据等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 对记录的修改应规范，原字迹仍清晰可辨，并有修改人的签章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79* | 检验报告格式和内容应符合有关法律法规的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 农业转基因生物及制品的检验报告内容应符合转基因生物安全管理的有关规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 检验报告的结论用语应符合有关规定或标准的要求，并在体系文件中规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 检验报告应准确、客观地报告检测结果，应与委托方要求和原始记录相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83* | 检验报告应有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章和机构考核标识（机构考核合格的质检机构）；检验结论加盖机构检验专用印章。检验报告加盖骑缝章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 对已发出的检验报告如需修改或补充，应另发一份题为《对编号××检验报告的补充（或更正）》的检验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、设施与环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85* | 有专用的检测工作场所，仪器设备应相对集中放置，相互影响的检测区域应有效隔离,互不干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 农业转基因、动植物检疫等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地、动物房等场所应有专人管理，其生物安全等级管理应符合国家有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 检测环境条件应符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 样品的贮存环境应保证其在保存期内不变质。不能保存的样品，应有委托方不进行复检的确认记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 检测场所应相对封闭。在确保其他客户机密的前提下，允许客户到实验室察看。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 化学试剂的保存条件应符合有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91* | 有毒物品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。有毒物品使用应有监督措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 高压气瓶应有安全防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 应配备与检测工作相适应的消防设施，保证其完好、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94* | 实验场所内外环境的粉尘、烟雾、噪声、振动、电磁干扰、基因转移等确保不影响检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 有保证检测对环境不产生污染的措施。应制定处理污染发生的应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 当环境条件危及人身安全或影响检测结果时，应中止检测，并作记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 实验室的仪器设备、电气线路和管道布局合理，便于检测工作的进行，并符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 如需要，应配置停电、停水等应急设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 应有措施保护人身健康和安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100* | 废气、废水、废渣等废弃物的处理应符合国家有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

评审员/技术专家签名：                评审组长签名：

申请考核机构负责人签名：

注：1、每一条在相应的评审意见栏中打“√”。

2、评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议”栏中；

3、序号栏中的“*”代表考核“关键项”。

4、现场评审结论分为：通过、基本通过和不通过

⑴通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合”（不适用项除外）。

《评审报告》的评审结论表述为：评审组认为该质检机构在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告、设施与环境六个方面，符合《重庆市农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求。在申请检测的项目范围内，具备按相关标准进行检测的能力，同意现场评审“通过”，报请重庆市农业农村委员会审批。

⑵基本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。

①基本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中关键项“基本符合”少于6项，非关键项“不符合”不超过1项。

②基本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求， 25项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中10项及以下关键项“基本符合”，2项及以下非关键项“不符合”。

《评审报告》的评审结论表述为：评审组认为该质检机构在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告、设施与环境六个方面，基本符合《重庆市农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求。在申请检测的项目范围内，具备按相关标准进行检测的能力，同意现场评审“基本通过”。对于评审过程中发现的问题，质检机构应在30个工作日内进行整改，整改结果经报材料确认或现场确认，评审组长签署意见后，报请重庆市农业农村委员会审批。

⑶不通过：按上述评审项要求，25个以上条款“基本符合”和“不符合”，其中10项以上关键项“基本符合”;或3项及以上非关键项“不符合” ;或1项及以上关键项“不符合”。

评审结论为“不通过”的，要在《评审报告》的评审结论中明确不通过的事实依据，并提出限期改进的建议。待改进后质检机构可重新向考核机关提出考核申请。

5、本细则由重庆市农业农村委员会负责解释。

三、建议批准的检验检测能力表

表3：

建议批准的检验检测能力表

被评审机构地址：                                     第   页，共   页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

评审员/技术专家签名：                    评审组长签名：

申请考核机构负责人签名：

注：①“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序，如申请项目既有产品又有参数须分别填表；

②具备检测产品全部参数能力的，按产品名称填写；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；

③申请考核机构的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；

④“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制；

⑤多场所的实验室，应按地点分别填写本表。

四、现场操作考核项目计划与实施情况记录

表4：

现场试验项目汇总表

被评审机构地址：                                                                             第   页，共   页

| 序号 | 试验产品/类别 | 试验项目/参数 |  | 试验依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 试验使用主要仪器设备名称、型号 | 考核形式 /样品来源 | 试验人员 | 试验结果/评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |

注：①现场试验项目采取人员比对、仪器比对或样品复测的，填写此表；②实验结果/评价栏内填写结果、参考值、合格与否等方面的描述。

五、现场试验结果评价情况记录

表5：

现场试验结果评价表

被评审机构地址：                                   第   页，共   页

现场试验（比对）结果综述及评价： 现场实作考核结果综合评价： □ 合格 - 不合格 主考评审员／技术专家签名：

六、人员素质考核情况记录

表6：

人员素质考核表

被评审机构地址：                                      第   页，共   页

| 部门 （1） | 姓名 （2） | 行政和技术职务 （3） | 法律法规和检验技术座谈得分（4） | 实际操作得分（5） | 备注 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、被评审机构申请评审时仅填写（1）（2）（3）项，并一式三份制好备用。

2、评审组重点抽查10-30%人员进行考核。

3、（4）、（5）均按百分制评分。60分及以上为合格。

主考评审员/技术专家签名：

七、仪器设备审查情况记录

表7：

仪器设备审查表

被评审机构地址：                                          第   页，共   页

| 仪器设备名称 | 性能和分辨能力（1） | 台账和 档案（2） | 完好 情况 （3） | 操作 规程 （4） | 计量检定合格 （5） | 自制设备鉴定（或检验）证书（6） | 校验和比对情况（7） | 备注 （8） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、被评审机构申请评审时，仅填写“仪器设备名称”,并一式三份制好备查。

2、评审组重点抽查10-30%仪器设备进行考核。

3、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）按“通过”（打“A”）、“基本通过”（打“B”）、“不通过”（打C）评定。

主考评审员／技术专家签名：

八、授权签字人及签字识别

表8：

建议批准的授权签字人及签字识别

被评审机构地址：                                          第  页，共  页

| 序号 | 姓 名 |  | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正 体 | 签 名 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

机构负责人签名：

评审员/技术专家签名：

评审组长签名：

九、授权签字人考核情况记录

表9：

授权签字人评价记录表

被评审机构地址：                                          第  页，共  页

| 考核的主要内容： 1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责权利；3.熟悉或掌握检测技术及检测机构体系管理程序； 4熟悉或掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；5.熟悉检测报告审核签发程序；6.对检测结果做出相应评价的判断能力；7.熟悉《农产品质量安全检测机构考核办法》及其相关的法律法规技术文件的要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被考核人姓名 | 职务 | 职称 | 经考核后所确认的签字领域 |
| 给予评价意见： 推荐签字的领域为： 主考评审员/技术专家签名： |  |  |  |  |

注：被考核的授权签字人每人一张。

十、评审组专家签字

表10：

评审组专家签字表

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 评审员证号 | 评审分工 | 联系方式 | 专家签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、机构考核评审情况记录

表11：

现场评审首次会/末次会签到表

被评审机构地址：                                       第  页，共  页

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | □首次会议 □末次会议 |  |  |  |  |  |  |
| 会议时间 | 年 月 日 |  | 会议地点 |  |  |  |  |
| 被评审方人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 | 职务 | 签名 |  | 职务 |  | 签名 | 职务 |
| 评审组人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 | 职务 | 签名 |  | 职务 |  | 签名 | 职务 |
| 列席人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 | 工作单位 |  |  |  |  | 职务/职称 |  |

十二、机构考核现场评审人员分工表

表12：

机构考核现场评审人员分工表

被评审机构地址：                                                                                   第  页，共  页

| 组别 | 岗位 | 姓名 | 单位 | 考核评审内容及分工 | 起草评审材料分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 审 组 | 组 长 |  |  | 主持整个评审工作，负责授权签字人考核和管理要素评审工作。 | 负责起草机构考核评审意见和结论，完成整个机构考核报告的审定。 |
|  | 评审员1 |  |  | 负责技术要素评审工作；重点审查评审表中涉及机构与人员、质量体系、记录与报告等管理要求有关条款。 | 负责汇总所评审条款的评审情况，填写相关表格及有关材料，跟踪、起草现场考核情况和考核结论。 |
|  | 评审员2 |  |  |  |  |
|  | 评审员3 |  |  | 重点审查评审表中涉及仪器设备、检测工作、设施和环境等技术要求有关条款。 | 负责汇总所评审条款的评审情况，填写相关表格及有关材料，提出整改意见。 |
|  | 评审员4 |  |  |  |  |
| 其他 | 观察员 |  |  | 观察和协调评审工作。 |  |

注：评审员人数及分工根据被评审机构申请考核的实际情况而定。